**По результатам прокурорской проверки должностное лицо учреждения здравоохранения привлечено к административной ответственности за нарушение требований противопожарного законодательства**

Прокуратурой Чагодощенского района проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что в БУЗ ВО «Чагодощенская центральная районная больница» имеются огнетушители с истекшим сроком эксплуатации, часть тамбуров эвакуационных выходов используется для хранения посторонних предметов, а также выявлены иные отдельные нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес исполняющего обязанности главного врача БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ» внесено представление, а также в отношении должностного лица, ответственного за противопожарную безопасность учреждения здравоохранения, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности).

По результатам рассмотрения постановления прокуратуры района виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

Фактическое устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.

Помощник прокурора района

юрист 2 класса А.В. Кузнецов