По результатам прокурорской проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за нарушение требований противопожарного законодательства

Прокуратурой Чагодощенского района проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по оказанию банных услуг на территории п. Чагода.

При этом, в бане, используемой индивидуальным предпринимателем, имеется огнетушитель с истекшим сроком эксплуатации, в помещении сауны имеются провода с видимыми нарушениями изоляции, на объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также выявлены иные отдельные нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, а также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности).

По результатам рассмотрения постановления прокуратуры района предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

| Помощник прокурора района юрист 2 класса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | штамп подписи 1. |  |