По иску прокуратуры Чагодощенского района суд обязал теплоснабжающую организацию устранить нарушения установленных требований, допущенных при эксплуатации котельных

Прокуратурой Чагодощенского района с привлечением специалиста Северо-западного управления Ростехнадзора проведена проверка исполнения теплоснабжающей организацией требований законодательства при подготовке к отопительному сезону.

Установлено, что данной организацией в четырех котельных, расположенных в сельских населенных пунктах Чагодощенского района, не обеспечено проведение диагностирования участков тепловых сетей в связи с истечением срока службы, не проводятся в установленные сроки режимно-наладочные испытания котлов, а также допущены иные нарушения.

Указанные нарушения влекут риск осуществления теплоснабжения потребителей ненадлежащим образом.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителя теплоснабжающей организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого часть нарушений фактически не устранена.

В связи с изложенным, прокуратурой района в Бабаевский районный суд направлено исковое заявление о возложении на вышеуказанную организацию обязанностей по устранению выявленных нарушений.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены.

| Помощник прокурора района юрист 2 класса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | штамп подписи 1. |  |